重庆市农产品（集团）有限公司

重农家融景城店和华宇上院店装修工程招标

招

标

文

件

招标人： 重庆市农产品（集团）有限公司

二〇一八年一月

第一章  招标公告

一、招标人简介

重庆市农产品（集团）有限公司（以下简称：招标人）成立于2010年6月，位于重庆市渝北区宝环路65号，注册资本金3亿元。公司根植于农产品全产业链式经营，重点推进大宗贸易、渠道建设、市场开发、资产运营等业务板块，参与共建90余个基层示范社，700多个社区服务点，运营20万㎡县级农产品批发市场及5万㎡文化创意园，拥有大型农产品加工配送中心2座，生鲜农产品检验检测中心1个，投入运营电商平台2个，微商平台1个。

二、项目概况与招标范围

2.1工程名称：重庆市农产品（集团）有限公司重农家融景城店和华宇上院店装修工程招标

2.2工程地点:

融景城店地址：江北融景城朗峰汇小区大门商铺（重庆市江北区观音桥组团【0】分区【019-4/02】号地块55-3商业1-商铺5）

华宇上院店地址：金山大道18号

2.3工程规模：

融景城店面积：建筑面积136.25㎡

华宇上院店面积：建筑面积68.8㎡

2.4计划工期：每店30日历天（实际以合同为准）。

2.5标段划分：本工程只设一个合同标段。

2.6招标范围：社区连锁门店的工程施工图绘制、施工及验收，包括室内装修装饰工程（含天棚、地面、墙壁）、线路管网铺设、供电照明、给排水安装工程、消防及防排烟安装工程等所有工程内容。

2.7本工程不允许分包。

三、投标人资格要求

本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求：

3.1投标人须具有独立法人资格，注册资金在50万元以上（含50万元）。

3.2投标人成立须1年以上，必须有类似行业项目的案例（列举案例至少一起）。

3.3投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质。

3.4投标人须在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力，满足工程施工要求，服务响应及时有效。

3.5本次招标不接受联合体投标。

四、招标人付款方式

按工程进度支付款项，具体以装修合同约定为准。

五、招标文件的获取

凡有意参加投标者，可在重庆供销控股（集团）有限公司官网（http://www.cqgxjt.cn/）自行下载招标公告，或到重庆市农产品（集团）有限公司有限公司获取招标公告，领取时间2018年02月3日起至2018年02月10日止。

- 地址：重庆市渝北区宝环路65号重庆供销集团大厦二楼

- 联系人：谭文强，电话：17723056759

- 六、投标文件的递交

- 6.1投标文件递交起止时间：2018年02月9日至2018年02月23日（节假日除外），每天09：30时至16：00时接受投标文件。

- 6.2投标文件递交截止时间：2018年02月23日（北京时间）16：00时。

- 6.3投标文件递交地点：重庆市农产品（集团）有限公司（地址：重庆市渝北区宝环路65号重庆供销集团大厦二楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 七、发布公告的媒介

- 本次招标公告在《重庆商报》（2018年2月2日7版）发布。

- 八、开标

- 2018年02月24日10:00时，在重庆市渝北区宝环路65号重庆供销集团大厦二楼开标。

- 投标人自行决定是否出席开标会。

- 九、联系方式

- 地    址：重庆市渝北区宝环路65号

- 联 系 人：谭文强

- 电    话：17723056759

重庆市农产品（集团）有限公司                                         2018年01月30日

# 第二章 投标人须知

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：重庆市农产品（集团）有限公司 地址：重庆市渝北区宝环路65号重庆供销集团大厦二楼 联系人：谭文强 - 联系电话： 17723056759 |
| 项目名称 | 重庆市农产品（集团）有限公司重农家融景城店和华宇上院店装修工程招标 |
| 建设地点 | 重庆市主城区内 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标范围 | 社区连锁门店的工程施工图绘制、施工及验收，包括室内装修装饰工程（含天棚、地面、墙壁）、线路管网铺设、供电照明、给排水安装工程、消防及防排烟安装工程等所有工程内容。 |
| 计划工期 | 新建门店每店30日历天（实际以合同为准） |
| 质量要求 | 达到国家验收合格标准 |
| 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 投标报价 | 投标报价为清单报价 |
| 投标有效期 | 10日历天（从提交投标文件截止日起计算） |

注：①“√”表示本次招标采用的条款；“□”表示本次招标不采用的条款。②投标人须知：前附表与正文不一致的以前附表为准。

| 第三章 投标文件格式 - 投标文件中必须包含以下资料： - 一、投标人营业执照复印件。 - 二、投标人法定代表人身份证明及授权委托书 - 三、投标人基本情况、专业人员情况、工程管理流程介绍及相关认证证书复印件。 - 四、投标人类似行业案例，提供相关证明文件。 - 五、投标人服务承诺及相关响应承诺。 - 六、投标人对本项目的密封报价（格式见重农家社区连锁店装修工程报价清单表）。 - 七、投标人提交的其他资料。 - 上述资料复印件均需盖本单位公章，相关资质证明文件提交投标文件时验原件。 重农家社区连锁店装修工程报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元） |  |  | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  | 主材 | 辅材 | 人工 |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 硅钙板吊顶 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑钢扣板吊顶 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铝扣板吊顶 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 桥架安装200*100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桥架安装150*80 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 桥架安装100*50 | m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥架安装50*50 | m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 灯具安装 | 盏 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 反光叠级制作 | m |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 假梁制作 | m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12钢化玻璃隔墙修建 | ㎡ |  |  |  |  |  | 木工基层铝塑板饰面 |
| 13 | 12钢化玻璃隔墙修建 | ㎡ |  |  |  |  |  | 木工基层不锈钢饰面 |
| 14 | 120红砖墙体修建 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 180红砖墙体修建 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 240红砖墙体修建 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 石膏砖墙体修建 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 木制隔墙制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 铝塑板粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 喷塑板粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 刮腻子三遍 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 刷乳胶漆一底一两面 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 混水漆喷涂 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 清水漆喷涂 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5mm镜面玻璃粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 酒柜制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 烟柜制作 | m |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 储物柜制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 收银楣头制作(铝塑板饰面) | m |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 收银楣头制作(乳胶漆饰面) | m |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 玻璃感应门制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 不锈钢拉闸门制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 不锈钢卷帘门制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 铁制库房门制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 闭门器 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 150*150墙砖粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 300*300墙砖粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 300*450墙砖粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 300*600墙砖粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 200*200地砖铺贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 600*600地砖铺贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 800*800地砖铺贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 石材铺贴(黑金沙) | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 地台修建 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 回填 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 地面防水制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 沙浆垫层 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 排水改造 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 给水改造 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 不锈钢洗手池安装 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 蹲便器安装 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 立柱盆安装 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 照明电路铺设 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 空调线路铺设 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 插座线路铺设 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 弱电线路铺设 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 吸塑发光字制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 木基层不锈钢门套制作 | m |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 吸塑灯箱制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 入户线缆:渝丰YVJ4*25+1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 入户线缆:渝丰YVJ4*35+1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 入户线缆:渝丰YVJ4*50+1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 入户线缆:渝丰YVJ4*75+1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 入户线缆:渝丰YVJ4*16+1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 开关面板 | 个 |  |  |  |  |  | 西门子 |
| 66 | 消防包过费用 | ㎡ |  |  |  |  |  | 含设计、审核,包通过验收包干项目 |
| 主要材料说明：东鹏或同等级地砖、拉法基石膏板、拉法基水泥、吉祥铝塑板、鸽牌或渝丰电线、立邦漆、飞利浦或佛山照明、得亿水管、金牛给出水管等 管理费： 工程直接费x %; 税费： 工程直接费x %. |

## 第四章  评标办法

## 一、评标原则

- 1.1本次招标有三家及以上投标人报名时进行开标，不足三家重新招标。

- 1.2坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

- 1.3坚持依法评标的原则；

- 1.4采用综合评分法，无施工资质取消投标资格。

- 1.5招标方对评标结果拥有权威性且对评标结果不作解释。

- 1.6本次投标落选者，招标方不设任何经济补偿。

- 1.7本招标书解释权归招标方。

## 二、评标小组的组建

- 1.1本次评标小组由招标人依法组成。

- 1.2评标小组成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

- 1.3评标小组应严格按照招标文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

- 1.4评标结论由评标小组成员不记名评分，按总分从高到低确定。

三、开标

- 2018年02月24日10:00时，在重庆市渝北区宝环路65号重庆供销集团大厦二楼开标。投标人自行决定是否出席开标会。

- 中标结果在重庆供销控股（集团）有限公司官网（http://www.cqgxjt.cn/）进行公示。

四、评审程序及评分标准

评标小组按照招标文件规定标准，先对所有投标文件进行初步评审。初步评审不合格的投标报价按废标处理，再对初审合格的投标文件进行评分。具体评分标准如下：

| 条款号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 投标人资格审查：符合第一章“招标公告”第三条“投标文件资格要求”规定 | 证照资质齐全并符合要求得15分。投标人拥有相应证件，但未交齐，每差一项扣3分，超过两项不得分。不符合要求不得分。 | 15 |
| 4.2 | 投标文件完整性、有效性审查：符合第三章“投标文件格式”的要求 | 投标文件内容完整、签字盖章齐全，投标报价密封得10分。一项不符合扣2分。 | 10 |
| 4.3 | 投标内容：符合第一章“招标公告” | 符合得5分，不符合不得分 | 5 |
|  | 施工工期：符合第一章“招标公告” | 符合得5分，不符合不得分 | 5 |
|  | 投标有效期：符合第一章“招标公告” | 符合得5分，不符合不得分 | 5 |
| 4.4 | 投标报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值。 所有经过初步评审合格的投标总报价得报价分值的满分60 分。在此基础上，投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣 2 分，每减少1%扣 1 分，扣完为止。 | 60 |
| 总分 |  |  | 100分 |

五、中标：

综合评分第一名中标，如第一名放弃，按得分依次递补。如候选中标人均放弃，招标人有权重新招标并确定新中标人。

中标后，中标人同招标人签定《装修合同》，如本招标文件未列报价，按相似或相近项目以本报价为准，漏项的以实际情况重新报价。